## List1
oblasti posuzování COV 3068 | [16 empty] | rozsah oznámení OS 1024 | [5 empty] | rozsah zkoušek ZL 1040
[22 empty] | tech.lab. | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | M | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | M | M | T | M | M | M | M
dech | hlava | ruce | tělo | hrudník, bedra | teplo do 100 | teplo nad 100 | sport | řetězová pila | ionizující záření | mechanická rizika | chemické látky | svařování | motocyklisti | statická elektřina | balistická ochrana | IDENTIF | Rok vydání | Poznámka | Název | Třídící znak | základní ochrana | technická laboratoř | zorné pole | odolnost zorníků | dýchací odpory | sorpční kapacita | stanovení hmotnosti | nošení | upínací systém | přiváděný vzduch | hadice, spojky | teplotní odolnost | mechan. odolnost | dýchací ventily | odolnost chem. | stanovení pH | průnik aerosolu | těsnost | celková netěsnost | koncentrace CO2 | zanášení prachem | napodobení užívání | výstražné zařízení | průtok vzduchu | pevnost spojení | vnější posouzení | tah a tažnost | další trhání | pevnost švů | netkané textilie | tlak vody | povrchové smáčení | oděr | lepivost | spoje, uchycení | rozměry po údržbě | ruka, rukavice | úchop | dotržení | propíchnutí | průnik vzduchu | průnik vody | bodnutí | ohýbání | tlumení nárazu | el.odpor obuvi | elektrostat. vlastnosti | hořlavost | šíření plamene | dopad kapek | sálavé teplo | hoření | kontaktní teplo | konvekční teplo | plamen | el. vlastnosti | pořez obuvi | pořez kalhot a blůz | řez čepelí | rozměry přilby | náraz | úder ostrým předm. | podbradní pásek
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | harmon | [5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61
[15 empty] | x | ČSN 39 5360 | 2018 | Z1:2022 | Zkoušky odolnosti ochranných prostředků - Zkoušky odolnosti proti střelám, střepinám a bodným zbraním - Technické požadavky a zkoušky | 395360 | HT
[16 empty] | ČSN 80 7040 | 1994 | … | Oblečení a doplňky oblečení. Metodika měření rozměrů hotových výrobků | 807040 |  | T | bar: 34
|  |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | ČSN CEN/TS 15256 | 2006 V | … | Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, genitálií a krku pro hráče ledního hokeje - Chrániče pro hráče, vyjma brankářů - Požadavky a metody zkoušení | 832782 |  | M | bar: 43
x | [15 empty] | ČSN EN 136 | 1998 P | za :1994 P; opr1:2000;opr.2:2019 | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Obličejové masky - Požadavky, zkoušení a značení | 832210 | D | DF | bar: 1 to 3; 6 to 7; 10; 12; 16 to 18; 23 to 24; 49
x | [15 empty] | ČSN EN 140 | 1999 P | opr.1:2000 | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky a čtvrtmasky - Požadavky, zkoušení a značení | 832211 | D | D | bar: 3; 6 to 7; 10; 12; 17 to 18; 23 to 24
x | [15 empty] | ČSN EN 142 | 2002 P | za :1994 P | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Ústenky - Požadavky, zkoušení a značení | 832212 | D | D | bar: 3; 6 to 7; 10; 12; 16; 23 to 24
x | [15 empty] | ČSN EN 143 | 2022 P | za :2001 P harmon., za :2021 V | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení | 832222 | D | D | bar: 3; 5; 10 to 11; 15; 19; 24
[16 empty] | ČSN EN 145 | 1998 P | A1:2001 | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s uzavřeným dýchacím okruhem s tlakovým kyslíkem nebo se směsí tlakového kyslíku a dusíku - Požadavky, zkoušení a značení | 832241 |  | F | bar: 45
x | [15 empty] | ČSN EN 149+A1 | 2009 P | za 149:2002 P harm.; opr1:2018 | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky k ochraně proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení | 832225 | D | D | bar: 3; 6 to 7; 10 to 12; 15; 17 to 20; 23 to 24
x | [15 empty] | ČSN EN 269 | 1996 S | … | Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Hadicové dýchací přístroje s nuceným přívodem vzduchu na motorový pohon s kuklou. Požadavky, zkoušení a značení | 832262 | D
|  |  | x | [12 empty] | ČSN EN 343 | 2020 P | za :343+A1; ex 1.5.2026 - ČSN EN ISO 24232 | Ochranné oděvy - Ochrana proti dešti | 832761 | T
[16 empty] | ČSN EN 348 | 1995 P | … | Ochranné oděvy. Stanovení odolnosti materiálu proti malým rozstříknutým částicím roztaveného kovu. Metoda zkoušení | 832746 |  | F | bar: 48
[16 empty] | ČSN EN 367 | 1995 S | ex 1.7.2017 - ČSN EN ISO 9151 | Ochranné oděvy. Ochrana proti teplu a ohni. Metoda stanovení prostupu tepla při vystavení účinku plamene | 832748 |  | F | bar: 52
|  | x | [7 empty] | x | [5 empty] | ČSN EN 388+A1 | 2019 P | za 388:2017 V harm., za :2017 P | Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům | 832350 | R | T | bar: 31; 37 to 38; 57
| x | [8 empty] | x | [5 empty] | ČSN EN 397 | 2026 P | Za 397+A1 | Průmyslové ochranné přilby | 832141 | H | FM | bar: 53 to 54; 58 to 61
[16 empty] | ČSN EN 402 | 2003 P | za :1995 P harm. | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací sebezáchranný přístroj na tlakový vzduch s otevřeným okruhem a plicní automatikou s obličejovou maskou nebo ústenkou - Požadavky, zkoušení a značení | 832272 |  | F | bar: 45
[16 empty] | ČSN EN 404 | 2005 P | za :1996 P harm. | Dýchací sebezáchranné prostředky - Sebezáchranné filtrační dýchací přístroje s ústenkou k ochraně proti oxidu uhelnatému - Požadavky, zkoušení a značení | 832274 |  | F | bar: 45
x | [15 empty] | ČSN EN 405+A1 | 2009 P | … | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační polomasky s ventily proti plynům nebo plynům a částicím - Požadavky, zkoušení a značení | 832226 | D | D | bar: 3 to 4; 6; 10 to 12; 17 to 18; 24
|  | x |  |  | x | x | [9 empty] | ČSN EN 407 ed. 2 | 2021 P | za :2020; za 2005 | Ochranné rukavice a další prostředky na ochranu rukou proti tepelným rizikům (teplu a/nebo ohni)_česky | 832326 | R | TF | bar: 37; 48 to 52
[16 empty] | ČSN EN 412 | 2003 S | ex 1.9.2003 - ČSN EN ISO 13998 | Ochranné zástěry při používání ručních nožů | 832771 |  | T | bar: 33; 41
[16 empty] | ČSN EN 420+A1 | 2010 P | ex 1.10.2020 - ČSN EN ISO 21420 | Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a metody zkoušení | 832300 |  | DT | bar: 14; 35 to 36
|  | x | [6 empty] | x | [6 empty] | ČSN EN 421 | 2010 V | za :1996 P harm. | Ochranné rukavice proti ionizujícímu záření a radioaktivnímu zamoření | 832386 | R
| x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | ČSN EN 443 | 2008 P | za :1998 P harm. | Přilby pro hašení ve stavbách a dalších prostorech | 832144 | H
|  |  | x | [12 empty] | ČSN EN 469 | 2021 V | za :2006 P harm., za :2015 V harm. | Ochranné oděvy pro hasiče - Technické požadavky na ochranné oděvy pro hasičské činnosti | 832800 | T
|  |  | x | [6 empty] | x | [5 empty] | ČSN EN 510 | 2020 V | za :1995 P harm. | Specifikace pro ochranné oděvy používané při riziku zachycení pohyblivými částmi | 832772 | T
|  | x | [13 empty] | ČSN EN 511 | 2006 P | za :1996 P harm. | Ochranné rukavice proti chladu | 832340 | R
x | [15 empty] | ČSN EN 529 | 2006 P | … | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Doporučení pro výběr, používání, ošetřování a údržbu - Návod | 832201 | D
[16 empty] | ČSN EN 530 | 2011 P | za :1996 P harm. | Odolnost materiálu ochranných oděvů proti oděru - Metody zkoušení | 832900 |  | T | bar: 31
|  | x | [13 empty] | ČSN EN 659+A1 | 2008 P | Opr.1:2009 | Ochranné rukavice pro hasiče | 832366 | R
[16 empty] | ČSN EN 702 | 1996 P | ex 1.9.2016 - ČSN EN ISO 12127-1 | Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Zkušební metoda pro stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo jeho materiály při dotyku | 832752 |  | F | bar: 51
| x | [8 empty] | x | [5 empty] | ČSN EN 812 | 2012 P | za :1998 P harm. | Průmyslové přilby chránící při nárazu hlavou | 832145 | H
[16 empty] | ČSN EN 863 | 1997 P | za :1997 harm.; Zm:Z1:1999 | Ochranné oděvy - Mechanické vlastnosti - Zkušební metoda: Odolnost proti propíchnutí | 832773 |  | T | bar: 38
| x | [5 empty] | x |  |  | x | [5 empty] | ČSN EN 966+A1 | 2013 V | … | Přilby pro létání a podobné sporty | 832162 | H
|  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | ČSN EN 1073-1+A1 | 2019 P | za 1073-1:1999 P harm., za :2016 P | Ochranné oděvy proti pevným částicím ve vzduchu včetně radioaktivní kontaminace - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro oděvy s přívodem tlakového vzduchu chránící tělo a dýchací cesty | 832832 | T | D | bar: 3; 6; 8; 10; 12; 17 to 18; 23 to 24
|  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | ČSN EN 1073-2 | 2003 P | … | Ochranné oděvy proti radioaktivní kontaminaci - Část 2: Požadavky a zkušební metody pro ochranné oděvy bez nucené ventilace proti kontaminaci radioaktivními částicemi | 832832 | T
| x | [5 empty] | x |  |  | x | [5 empty] | ČSN EN 1077 | 2008 P | za :1997 P harm. | Přilby pro sjezdové lyžování a snowboarding | 832164 | H
| x | [5 empty] | x |  |  | x | [5 empty] | ČSN EN 1078+A1 | 2013 P | … | Přilby pro cyklisty a pro uživatele skateboardů a kolečkových bruslí | 832166 | H
| x | [8 empty] | x | [5 empty] | ČSN EN 1080 | 2013 P | za :2013 P harm. | Ochranné přilby proti nárazu pro malé děti | 832167 | H
|  | x | [7 empty] | x | [5 empty] | ČSN EN 1082-1 | 1998 P | … | Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 1: Rukavice a chrániče horních končetin z kroužkového pletiva | 832351 | R
|  | x | [7 empty] | x | [5 empty] | ČSN EN 1082-2 | 2001 P | … | Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče horních končetin chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži - Část 2: Rukavice a chrániče končetin z jiných materiálů než z kroužkového pletiva | 832351 | R
[16 empty] | ČSN EN 1146 | 2006 P | za :1998 P harm. | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s otevřeným okruhem a tlakovým vzduchem s únikovou kuklou - Požadavky, zkoušení a značení | 832275 |  | F | bar: 45
[16 empty] | ČSN EN 1149-1 | 2007 P | za :2007 P harm. | Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 1: Zkušební metoda pro měření povrchového měrného odporu | 832845 |  | F | bar: 45
[16 empty] | ČSN EN 1149-2 | 1998 P | … | Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 2: Zkušební metoda pro měření vnitřního odporu | 832845 |  | F | bar: 45
[16 empty] | ČSN EN 1149-3 | 2004 P | … | Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 3: Metody zkoušení pro měření snížení náboje | 832845 |  | F | bar: 45
|  |  | x | [10 empty] | x |  | ČSN EN 1149-5 | 2019 P | za :2008 P harm., za :2019 V | Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 5: Materiálové a konstrukční požadavky | 832845 | T
| x | [8 empty] | x | [5 empty] | ČSN EN 1384 | 2023 V | za :2012 V, za: 2017 V | Přilby pro jezdce na koních | 832168 | H
| x | [5 empty] | x |  |  | x | [5 empty] | ČSN EN 1385 | 2012 P | za :1999 P harm. | Přilby pro kanoistiku a sporty na divoké vodě | 832169 | H
|  |  | x |  |  | x | [9 empty] | ČSN EN 1486 | 2008 P | za :1997 P harm. | Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro reflexní oděvy pro speciální hašení ohně | 832801 | T
|  |  | x | [9 empty] | x |  |  | ČSN EN 1621-1 | 2013 P | za :1999 P harm. | Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickému nárazu - Část 1: Chrániče kloubů proti nárazu pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody | 832881 | T | M | bar: 43
|  |  | x | [9 empty] | x |  |  | ČSN EN 1621-2 | 2014 P | za :2004 P harm. | Ochranné oděvy pro motocyklisty proti mechanickým nárazům - Část 2: Chrániče zad pro motocyklisty - Požadavky a zkušební metody | 832881 | T | M | bar: 43
x | [15 empty] | ČSN EN 1827+A1 | 2009 P | … | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Polomasky bez vdechovacích ventilů a s vyměnitelnými filtry na ochranu proti plynům nebo proti plynům a částicím nebo pouze proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení | 832228 |  | D | bar: 3 to 6; 10 to 12; 15; 17 to 20; 24
x | [15 empty] | ČSN EN 12083 | 1999 P | Opr.1:2001 | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry s dýchací hadicí (filtry, které se nepřipevňují k masce) - Protiplynové filtry, filtry proti částicím a filtry kombinované - Požadavky, zkoušení a značení | 832227 | D
|  | x | [9 empty] | x |  |  |  | ČSN EN 12477 | 2002 P | Zm:A1:2005 | Ochranné rukavice pro svářeče | 832301 | R | F | bar: 45
| x | [5 empty] | x |  |  | x | [5 empty] | ČSN EN 12492 | 2026 V | za :2001 P harm., za :2012 P | Horolezecká výstroj - Přilby pro horolezce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody | 832170 | H
x | [15 empty] | ČSN EN 12941 | 1999 P | ex: VII/24; Zm:A1:2004, Zm:A2:2009 | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k přilbě nebo ke kukle - Požadavky, zkoušení a značení | 832252 | D | D | bar: 1 to 6; 8 to 11; 15; 17 to 19; 21; 23 to 24
x | [15 empty] | ČSN EN 12941 | 2024 V | za :1999 P harm. | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k volně přiléhající lícnicové části - Požadavky, zkoušení a značení | 832252 | D | D | bar: 1 to 6; 8 to 11; 15; 17 to 19; 21; 23 to 24
x | [15 empty] | ČSN EN 12942 | 1999 P | ex: VII/24; Zm:A1:2003, Zm:A2:2009 | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce a čtvrtmasce - Požadavky, zkoušení a značení | 832251 | D | D | bar: 3 to 6; 8 to 11; 15; 17 to 19; 22 to 24
x | [15 empty] | ČSN EN 12942 | 2025 P | za :1999 P harm., za :2024 V | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtrační prostředky s pomocnou ventilací připojené k masce, polomasce a čtvrtmasce - Požadavky, zkoušení, značení | 832251 | D | D | bar: 3 to 6; 8 to 11; 15; 17 to 19; 22 to 24
|  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | ČSN EN 13034+A1 | 2009 P | … | Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující omezenou ochranu proti kapalným chemikáliím (typ 6 a prostředky typu PB [6]) | 832722 | T
|  |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | ČSN EN 13061 | 2010 P | za :2002 P harm. | Ochranné oděvy - Holenní chrániče pro hráče kopané - Požadavky a metody zkoušení | 832777 | T
|  |  | x | x |  |  | x | [8 empty] | ČSN EN 13158 | 2018 V | za :2009 V harm. | Ochranné oděvy - Ochranné kabáty, chrániče těla a ramen pro jezdecký sport: Pro jezdce, pro osoby, které s koňmi pracují, a pro vozataje - Požadavky a metody zkoušení | 832775 | T | M | bar: 43
[16 empty] | ČSN EN 13274-1 | 2001 P | … | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 1: Stanovení průniku a celkového průniku | 832205 |  | D | bar: 17
[16 empty] | ČSN EN 13274-2 | 2020 V | za :2001 P harm. | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 2: Praktické zkoušky | 832205 |  | D | bar: 6
[16 empty] | ČSN EN 13274-3 | 2002 P | … | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Zkušební metody - Část 3: Stanovení dýchacího odporu | 832205 |  | D | bar: 3
[16 empty] | ČSN EN 13274-4 | 2021 V | za :2002 P harm. | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 4: Zkouška plamenem | 832205 |  | F | bar: 46
[16 empty] | ČSN EN 13274-5 | 2002 P | … | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 5: Kondicionování | 832205 |  | D | bar: 10
[16 empty] | ČSN EN 13274-6 | 2002 P | … | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Zkušební metody - Část 6: Stanovení koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu | 832205 |  | D | bar: 18
[16 empty] | ČSN EN 13274-7 | 2020 V | za :2003 P harm.; za :2008 harmP | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 7: Stanovení průniku aerosolu filtrem proti částicím | 832205 |  | D | bar: 15
[16 empty] | ČSN EN 13274-8 | 2003 P | … | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 8: Stanovení zanášení dolomitovým prachem u filtrů proti částicím | 832205 |  | D | bar: 19
|  |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | ČSN EN 13277-1 | 2001 P | … | Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 1: Všeobecné požadavky a zkušební metody | 832776 | T | M | bar: 43
|  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | ČSN EN 13277-2 | 2001 P | … | Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 2: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče nártu, holeně a předloktí | 832776 | R | M | bar: 43
|  |  | x | x |  |  | x | [8 empty] | ČSN EN 13277-3 | 2014 P | za :2001 P harm. | Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 3: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče trupu | 832776 | T | M | bar: 43
| x | [5 empty] | x |  |  | x | [5 empty] | ČSN EN 13277-4 | 2002 P | Zm:A1:2008 | Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 4: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče hlavy | 832776 | H | M | bar: 43
|  |  | x | x |  |  | x | [8 empty] | ČSN EN 13277-5 | 2003 P | Opr.1:2011 | Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 5: Doplňkové požadavky a zkušební metody pro chrániče genitálií a břicha | 832776 | T | M | bar: 43
|  |  | x | x |  |  | x | [8 empty] | ČSN EN 13277-6 | 2003 P | … | Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 6: Doplňkové požadavky a metody zkoušení pro chrániče prsou pro ženy | 832776 | T
|  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | ČSN EN 13277-7 | 2009 P | … | Ochranné prostředky pro bojové sporty - Část 7: Doplňkové požadavky a metody zkoušení pro chrániče na ruce a chodidla | 832776 | R | M | bar: 43
| x | [5 empty] | x |  |  | x | [5 empty] | ČSN EN 13484 | 2012 V | za :2002 P harm. | Přilby pro sáňkaře | 832171 | H
|  |  | x | x |  |  | x | [8 empty] | ČSN EN 13546+A1 | 2008 P | Opr.1:2019 | Ochranné oděvy - Chrániče horních končetin, trupu, dolních končetin a genitálií pro brankáře a chrániče holení pro hráče pozemního hokeje - Požadavky a zkušební metody | 832778 | T
| x | [5 empty] | x |  |  | x | [5 empty] | ČSN EN 13567+A1 | 2008 P | … | Ochranné oděvy - Ochranné prostředky horních končetin, trupu, dolních končetin, genitálií a obličeje pro šermíře - Požadavky a zkušební metody | 832779 | H
|  | x | [10 empty] | x |  |  | ČSN EN 13594 | 2016 V | Opr.1:2021 | Ochranné rukavice pro řidiče motocyklů - Požadavky a zkušební metody | 832302 | R
|  |  | x | [9 empty] | x |  |  | ČSN EN 13595-1 | 2003 P | Zm:Z1:2020; ex 28.2.23-ČSN EN 17092-1až6 | Ochranné oděvy pro profesionální řidiče motocyklů - Bundy, kalhoty, kombinézy nebo obleky - Část 1: Všeobecné požadavky | 832780 | T
| x | [8 empty] | x | [5 empty] | ČSN EN 13781 | 2012 V | za :2002 P harm. | Ochranné přilby pro řidiče a spolujezdce motorových saní a sportovních bobů | 832172 | H
|  |  | x | [12 empty] | ČSN EN 13911 | 2018 P | za :2004 P harm. | Ochranné oděvy pro hasiče - Požadavky a zkušební metody pro kukly pro hasiče | 832802 | T
|  |  | x | [12 empty] | ČSN EN 13921 | 2007 P | … | Osobní ochranné prostředky - Ergonomické zásady | 833520 | T
| x |  |  |  | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | ČSN EN 14052+A1 | 2013 P | … | Průmyslové přilby s vysokým stupněm ochrany | 832143 | H
|  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | ČSN EN 14120+A1 | 2008 P | … | Ochranné oděvy - Chrániče zápěstí, dlaní, kolenou a loktů pro uživatele kolečkového sportovního náčiní - Požadavky a metody zkoušení | 832783 | R
|  |  | x | [12 empty] | ČSN EN 14325+A1 | 2025 P | za :2004 P harm., za :2018 V, za :2019 | Ochranné oděvy proti chemikáliím - Zkušební metody a klasifikace účinnosti pro materiály, švy, spoje a sestavy protichemických ochranných oděvů | 832733 | T
|  | x | [7 empty] | x | [5 empty] | ČSN EN 14328 | 2005 P | … | Ochranné oděvy - Rukavice a chrániče paží proti pořezání noži s pohonem - Požadavky a metody zkoušení | 832352 | R
x | [15 empty] | ČSN EN 14387+A1 | 2021 V | ex: 2022; za 14387+A1:2008 P | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení a značení | 832220 | D | D | bar: 3 to 5; 10 to 11; 15; 24
x | [15 empty] | ČSN EN 14387 | 2022 P | za 14387:2021 V | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Protiplynové a kombinované filtry - Požadavky, zkoušení a značení | 832220 | D | D | bar: 3 to 5; 10 to 11; 15; 24
|  |  | x | [6 empty] | x | [5 empty] | ČSN EN 14404+A1 | 2010 P | ex 1.1.2025 - ČSN EN 14404-1 až 6 | Osobní ochranné prostředky - Chrániče kolen pro práci vkleče | 832784 | T
x | [15 empty] | ČSN EN 14594 | 2019 P | za :2005 P harm., za :2018 V | Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje na tlakový vzduch se stálým průtokem - Požadavky, zkoušení a značení | 832263 | D | D | bar: 2 to 3; 5; 8 to 10; 16 to 18; 21; 23 to 24
|  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | ČSN EN 14605+A1 | 2009 P | … | Ochranný oděv proti kapalným chemikáliím - Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím se spoji mezi částmi oděvu, které jsou nepropustné proti kapalinám (typ 3) nebo nepropustné proti postřiku ve formě spreje (typ 4) a zahrnující prostředky poskytující ochranu jen částí těla (typy PB [3] a PB [4]) | 832721 | T
[16 empty] | ČSN EN 15090 | 2012 P | za :2007 P | Obuv pro hasiče | 832506 |  | F | bar: 49; 53
|  |  | x |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | ČSN EN 15613 | 2009 P | … | Chrániče kolen a loktů pro halové sporty - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení | 832785 | T
|  | x |  |  |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | ČSN EN 16027 | 2012 V | … | Ochranné oděvy - Rukavice s ochranným účinkem pro fotbalové brankáře | 832786 | R
|  | x | [11 empty] | x |  | ČSN EN 16350 | 2014 P | … | Ochranné rukavice - Elektrostatické vlastnosti | 832303 | R
| x |  |  |  |  | x |  |  |  | x | [5 empty] | ČSN EN 16473 | 2015 P | … | Přilby pro hasiče - Přilby pro technické zásahy | 832147 | H
[16 empty] | ČSN EN 16523-1+A1 | 2019 V | … | Stanovení odolnosti materiálu proti permeaci chemikálií - Část 1: Permeace potenciálně nebezpečných kapalných chemikálií v podmínkách trvalého kontaktu | 832902 |  | D | bar: 13
|  |  | x | [9 empty] | x |  |  | ČSN EN 17092-1 | 2020 V | za: EN13959-1 | Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 1: Zkušební metody | 832780 | T
|  |  | x | [9 empty] | x |  |  | ČSN EN 17092-2 | 2020 V | za: EN13959-1 | Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 2: Ochranné oděvní součásti s vysokou účinností - Požadavky | 832780 | T
|  |  | x | [9 empty] | x |  |  | ČSN EN 17092-3 | 2020 V | za: EN13959-1 | Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 3: Ochranné oděvní součásti se střední účinností - Požadavky | 832780 | T
|  |  | x | [9 empty] | x |  |  | ČSN EN 17092-4 | 2020 V | za: EN13959-1 | Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 4: Ochranné oděvní součásti s nízkou účinností - Požadavky | 832780 | T
|  |  | x | [9 empty] | x |  |  | ČSN EN 17092-5 | 2020 V | za: EN13959-1 | Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 5: Ochranné oděvní součásti s nízkou účinností proti odření - Požadavky | 832780 | T
|  |  | x | [9 empty] | x |  |  | ČSN EN 17092-6 | 2020 V | za: EN13959-1 | Ochranné oděvní součásti pro řidiče motocyklů - Část 6: Ochranné oděvní součásti proti nárazu - Požadavky | 832780 | T
[16 empty] | ČSN EN 25978 | 1995 P | ex 1.3.2024 - ČSN EN ISO 5978 | Tkaniny povrstvené pryží nebo plasty. Stanovení lepivosti (ISO 5978:1990) | 800860 |  | x
[16 empty] | ČSN EN 29073-3 | 1995 P | ex 1.2.2024 - ČSN EN ISO 9073-3 | Textilie. Zkušební metody pro netkané textilie. Část 3: Zjišťování pevnosti v tahu a tažnosti | 806133 |  | T | bar: 28
|  |  | x | [5 empty] | x | [6 empty] | ČSN EN 61331-3 ed. 2 | 2015 P | za :2015 V | Ochranné prostředky před lékařským diagnostickým rentgenovým zářením - Část 3: Ochranné oděvy, brýle a ochranná stínění pacientů | 364731 | T
|  | x | [8 empty] | x |  |  |  |  | ČSN EN ISO 374-1 | 2017 P | za :2017 V; zm. A1:2019 | Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 1: Terminologie a požadavky na provedení pro chemická rizika | 832310 | R | D | bar: 13
[16 empty] | ČSN EN ISO 374-2 | 2020 P | za :2020 V | Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 2: Stanovení odolnosti proti penetraci | 832310 |  | T | bar: 39 to 40
|  | x | [13 empty] | ČSN EN ISO 374-5 | 2017 V | … | Ochranné rukavice proti nebezpečným chemikáliím a mikroorganismům - Část 5: Terminologie a požadavky na provedení pro rizika vlivem mikroorganismů | 832310 | R
[16 empty] | ČSN EN ISO 811 | 2018 P | … | Textilie - Stanovení odolnosti proti pronikání vody - Zkouška tlakem vody | 800818 |  | T | bar: 29
[16 empty] | ČSN EN ISO 1421 | 2017 V | za :1999 V | Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení pevnosti a tažnosti | 804627 |  | T | bar: 25
[16 empty] | ČSN EN ISO 3071 | 2020 P | za :2006 P | Textilie - Zjišťování hodnoty pH vodného výluhu | 800066 |  | D | bar: 14
[16 empty] | ČSN EN ISO 3759 | 2012 P | za : 1996; za :2008 | Textilie - Příprava, označování a měření vzorků plošných textilií a oblečení při zkouškách pro zjišťování změny rozměrů | 800825 |  | T | bar: 34
[16 empty] | ČSN EN ISO 4045 | 2018 V | za :2008 | Usně - Chemické zkoušky - Stanovení pH a diferenčního čísla | 793878 |  | D | bar: 14
[16 empty] | ČSN EN ISO 4920 | 2013 P | … | Plošné textilie - Stanovení odolnosti vůči povrchovému smáčení (zkrápěcí metoda) | 800827 |  | T | bar: 30
[16 empty] | ČSN EN ISO 5077 | 2008 P | … | Textilie - Zjišťování změn rozměrů po praní a sušení | 800822 |  | T | bar: 34
[16 empty] | ČSN EN ISO 5978 | 2024 V | za: EN 25978 | Tkaniny povrstvené pryží nebo plasty - Stanovení lepivosti | 800860 |  | T | bar: 32
[16 empty] | ČSN EN ISO 6529 | 2002 P | ex: 2016 BEZ NÁHRADY | Ochranné oděvy - Ochrana proti chemikáliím - Stanovení odolnosti materiálů ochranných oděvů proti permeaci kapalin a plynů | 832732 |  | D | bar: 13
[16 empty] | ČSN EN ISO 6530 | 2005 P | … | Ochranné oděvy - Ochrana proti kapalným chemikáliím - Metoda zkoušení odolnosti materiálů proti penetraci (pronikání) kapalin | 832731 |  | D | bar: 13
[16 empty] | ČSN EN ISO 6942 | 2023 V | za 2003 :P harm. (ex 1.3.23) | Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Zkušební metoda: hodnocení materiálu a kombinací materiálů vystavených sálavému teplu | 832744 |  | F | bar: 49
[16 empty] | ČSN EN ISO 6330 | 2022 P | … | Textilie - Postupy domácího praní a sušení pro zkoušení textilií | 800821 |  | T | bar: 34
[16 empty] | ČSN EN ISO 7854 | 1998 P | … | Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti proti poškození ohybem | 804621 |  | T | bar: 42
[16 empty] | ČSN EN ISO 9073-3 | 2024 P | za: EN 29073-3 | Netkané textilie - Zkušební metody - Část 3: Stanovení pevnosti v tahu a tažnosti pomocí zkoušky metodou Strip | 806134 |  | T | bar: 26
[16 empty] | ČSN EN ISO 9073-4 | 2021 P | … | Netkané textilie - Metody zkoušení - Část 4: Stanovení pevnosti v dalším trhání lichoběžníkovou metodou | 806134 |  | T | bar: 26
[16 empty] | ČSN EN ISO 9151 | 2017 V | za :367 | Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Stanovení prostupu tepla při vystavení účinku plamene | 832748 |  | F | bar: 52
| x | [5 empty] | x |  |  | x | [5 empty] | ČSN EN ISO 10256-1 | 2025 | za :2017 V | Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 1: Obecné požadavky | 832163 | H
| x | [5 empty] | x |  |  | x | [5 empty] | ČSN EN ISO 10256-2 | 2025 | za :2018 V | Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 2: Ochrana hlavy pro hráče | 832163 | H
| x | [5 empty] | x |  |  | x | [5 empty] | ČSN EN ISO 10256-3 | 2025 | za :2018 V | Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 3: Chrániče obličeje pro hráče | 832163 | H
| x | [5 empty] | x |  |  | x | [5 empty] | ČSN EN ISO 10256-4 | 2025 | za :2018 V | Ochranné prostředky pro lední hokej - Část 4: Ochrana hlavy a obličeje pro brankáře | 832163 | H
[8 empty] | x | [7 empty] | ČSN EN ISO 11393-1 | 2019 P |  | Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 1: Zkušební zařízení ke zkoušení odolnosti proti pořezání motorovou pilou | 832770 |  | x
[8 empty] | x | [7 empty] | ČSN EN ISO 11393-2 | 2020 P |  | Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 2: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranu nohou | 832770 |  | M | bar: 56
[8 empty] | x | [7 empty] | ČSN EN ISO 11393-3 | 2019 P |  | Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 3: Požadavky na provedení a zkušební metody pro obuv | 832770 |  | M | bar: 55
|  | x | [5 empty] | x | [7 empty] | ČSN EN ISO 11393-4 | 2020 P | za :2020 V | Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 4: Požadavky na provedení a zkušební metody pro ochranné rukavice | 832770 | R | x
|  |  | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | ČSN EN ISO 11393-5 | 2020 P | za :2020 V | Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 5: Zkušební metody a požadavky na provedení ochranných kamaší | 832770 | TH | x
|  |  | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | ČSN EN ISO 11393-6 | 2020 P | za :2020 V | Ochranné oděvy pro uživatele ručních řetězových pil - Část 6: Zkušební metody a požadavky na provedení chráničů horní části těla | 832770 | TH | M | bar: 56
|  |  | x | [8 empty] | x |  |  |  | ČSN EN ISO 11611 | 2020 P | za :2008 P, za :2016 V | Ochranné oděvy pro použití při svařování a příbuzných postupech | 832740 | TH
|  |  | x |  | x | x | [9 empty] | ČSN EN ISO 11612 | 2015 P | za :2009 V, za :2009 P harm. | Ochranné oděvy - Oděvy na ochranu proti teplu a plameni - Minimální technické požadavky | 832749 | TH
[16 empty] | ČSN EN ISO 12127-1 | 2016 V | za :EN 702 | Oděvy na ochranu proti teplu a ohni - Stanovení prostupu tepla ochranným oděvem nebo základními materiály - Část 1: Kontaktní teplo produkované topným válcem | 832752 |  | TF | bar: 31; 51
[16 empty] | ČSN EN ISO 12947-2 | 2017 V | … | Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 2: Zjišťování poškození vzorku | 800846 |  | T | bar: 31
[16 empty] | ČSN EN ISO 12947-3 | 1999 P | Opr.1:2006; Z1:2007 | Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 3: Zjišťování úbytku hmotnosti | 800846 |  | T | bar: 31
[16 empty] | ČSN EN ISO 12947-4 | 1999 P | Opr.1:2006; Z1:2007 | Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 4: Hodnocení změny vzhledu | 800846 |  | T | bar: 31
|  |  | x | [11 empty] | x | ČSN EN ISO 13688 | 2014 P | ZmA1:2022 | Ochranné oděvy - Obecné požadavky | 832701 | TH
[16 empty] | ČSN EN ISO 13934-1 | 2013 P | … | Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií - Část 1: Zjišťování maximální síly a tažnosti při maximální síle pomocí metody Strip | 800812 |  | T | bar: 25
[16 empty] | ČSN EN ISO 13934-2 | 2014 P | … | Textilie - Tahové vlastnosti plošných textilií - Část 2: Zjišťování maximální síly pomocí metody Grab | 800812 |  | T | bar: 25
[16 empty] | ČSN EN ISO 13935-1 | 2014 P | za :1999 P | Textilie - Tahové vlastnosti švů plošných textilií a konfekčních výrobků - Část 1: Zjišťování maximální síly do přetrhu švu metodou Strip | 800841 |  | T | bar: 27
[16 empty] | ČSN EN ISO 13935-2 | 2014 P | za :1999 | Textilie - Tahové vlastnosti švů plošných textilií a konfekčních výrobků - Část 2: Zjišťování maximální síly do přetrhu švu metodou Grab | 800841 |  | T | bar: 27
[16 empty] | ČSN EN ISO 13937-2 | 2001 P | … | Textilie - Vlastnosti plošných textilií při dotržení - Část 2: Zjišťování síly při dotržení u zkušebních vzorků ve tvaru ramen (metoda s jedním nastřižením) | 800829 |  | T | bar: 26
|  |  | x | [7 empty] | x |  |  |  |  | ČSN EN ISO 13982-1 | 2005 P | ZmA1:2011 | Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 1: Požadavky na provedení pro ochranné oděvy proti chemikáliím poskytující ochranu celého těla proti poletavým pevným částicím (oděv typu 5) | 832727 | TH
[16 empty] | ČSN EN ISO 13982-2 | 2005 P | … | Ochranný oděv pro použití proti pevným částicím chemikálií - Část 2: Metoda zkoušení pro stanovení průniku aerosolů jemných částic dovnitř oděvu | 832727 |  | D | bar: 17
|  |  | x | [6 empty] | x | [5 empty] | ČSN EN ISO 13998 | 2003 P | za: 412 | Ochranné oděvy - Zástěry, kalhoty a vesty chránící proti říznutí a bodnutí ručními noži | 832771 | TH | T | bar: 33; 41
|  |  | x |  |  | x | [9 empty] | ČSN EN ISO 14116 | 2021 P | za :2008 harm., za :2016 V harm. | Ochranné oděvy - Ochrana proti ohni - Materiály, sestavy materiálů a oděvů s omezeným šířením plamene | 832751 | TH
|  |  | x |  | x | x | [9 empty] | ČSN EN ISO 14460 | 2000 P | ZmA1:2003 | Ochranné oděvy pro řidiče závodních automobilů - Ochrana proti teplu a plameni - Technické požadavky a zkušební metody | 832753 | TH
[16 empty] | ČSN EN ISO 15025 | 2020 P | … | Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene | 832750 |  | F | bar: 47
[16 empty] | ČSN EN ISO 20344 | 2022 P | za :2022 V; zm. A1:2024 | Osobní ochranné prostředky - Zkušební metody pro obuv | 832500 |  | F | bar: 44
|  | x | [13 empty] | ČSN EN ISO 21420 | 2021 P | za: ČSN EN 420+A1:2010; za :2020; zm. A1:2025 | Ochranné rukavice - Obecné požadavky a zkušební metody | 832300 | R | DTF | bar: 14; 35 to 36
[16 empty] | ISO 9150 | 1988 | … | Ochranné oděvy - Stanovení chování materiálů při dopadu malých rozstřiků roztaveného kovu | . | TH | DTF | bar: 35 to 36; 48
[15 empty] | x | NIJ 0101.04 | 2000 | za: NIJ - 0101.03 | Balistická odolnost ochranných vest | . | TH
[15 empty] | x | NIJ 0101.06 | 2008 | za: NIJ - 0101.04 | Balistická odolnost neprůstřelné vesty | . | TH
[15 empty] | x | PN-V-87001 | 2011 | za: 1999 | Osłony balistystyczne lekkie. Hełmy ochronno odłamko-i kuloodporne. Wymagania i badania | . | TH
[15 empty] | x | STANAG 2920 ed. 3 | 2015 | za: ed.2:2003 | Balistická zkušební metoda pro osobní pancéřové materiály a bojové oděvy | . | TH
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | bar: 1 to 61
Prostředky pro ochranu dýchacích orgánů; - kromě sebezáchranných a únikových prostředků; - kromě prostředků s vysokotlakým systémem dodávky vzduchu | [19 empty] | COV |  |  | 1: Měření zorného pole; 19: Zkouška zanášení prachem; 36: Určení úchopové schopnosti prstů s navlečenou rukavicí; 54: Zkoušky elektrických vlastností
| Prostředky pro ochranu hlavy | [18 empty] | ZL |  |  | 2: Stanovení odolnosti zorníků; 20: Zkouška napodobení užívání; 37: Stanovení odolnosti proti dalšímu trhání (dotržení); 55: Stanovení odolnosti proti pořezu
|  | Prostředky pro ochranu rukou a paží | [17 empty] | COV+ZL |  |  | 3: Určení dýchacích odporů; 21: Zkouška výstražného zařízení; 38: Stanovení odolnosti proti propíchnutí; 56: Stanovení odolnosti oděvu (kalhot a blůzy) proti pořezu
|  |  | Prostředky pro ochranu celého těla (oděvy); kromě -těžkých protichemických oděvů typu 1, 2; - oděvů proti biologickým látkám; - oděvů proti chladu | [16 empty] | D - dýchadel |  |  | 4: Stanovení sorpční kapacity; 22: Zkouška interaktivního průtoku vzduchu; 39: Zkouška pronikání vzduchu; 57: Stanovení odolnosti proti řezu čepelí
|  |  |  | Prostředky pro ochranu hrudníku a bederní oblasti | [15 empty] | T - textilní |  |  | 5: Stanovení hmotnosti; 23: Zkouška pevnosti spojení; 40: Zkouška pronikání vody; 58: Stanovení rozměrů přilby
[5 empty] | Prostředky pro ochranu proti teplu [< 100 °C] | [14 empty] | M - mechaniká |  |  | 6: Zkouška upínacího systému; 24: Zkouška vnějším posouzením; 41: Zkouška odolnosti proti bodnutí - průniku; 59: Zkoušky odolnosti proti nárazu
[6 empty] | Prostředky pro ochranu proti teplu [> 100 °C, oheň a plameny] | [13 empty] | F - fyzikální |  |  | 7: Stanovení přiváděného množství vzduchu; 25: Zkouška pevnosti v tahu a tažnosti; 42: Zkouška proti ohýbání; 60: Zkoušky odolnosti proti úderu ostrým předmětem
[7 empty] | Ochranné prostředky proti rizikům vyplývajícím ze sportovních aktivit | [15 empty] | 8: Zkouška odolnosti přívodních hadic a spojek; 26: Zkouška pevnosti v dalším trhání; 43: Zkouška tlumení nárazu; 61: Zkouška odolnosti upevnění podbradního pásku
[8 empty] | Ochranné prostředky proti pořezání ruční řetězovou pilou | [14 empty] | 9: Zkouška teplotní odolnosti (teplotní kondicionování); 27: Zkouška pevnosti švů; 44: Stanovení elektrického odporu
[9 empty] | Ochranné prostředky proti ionizujícímu záření | [13 empty] | 10: Zkouška mechanické odolnosti; 28: Zkouška pevnosti netkaných textilií; 45: Zkouška povrchového a vnitřního elektrického odporu
[10 empty] | Ochranné prostředky proti mechanickým rizikům | [12 empty] | 11: Zkouška mechanické odolnosti; 29: Zkouška odolnosti pronikání vody; 46: Zkouška hořlavosti
[11 empty] | Ochranné prostředky proti chemickým látkám | [11 empty] | 12: Zkouška dýchacích ventilů; 30: Zkouška odolnosti vůči povrchovému smáčení; 47: Zkouška ometeného šíření plamene
[12 empty] | Specializované oblasti působnosti: Ochranné oděvy pro použití při svařování a podobných postupech | [10 empty] | 13: Stanovení odolnosti proti pronikání chemikálií; 31: Zkouška odolnosti v oděru; 48: Zkouška odolnosti proti dopadu malých kapek
[13 empty] | Specializované oblasti působnosti: Ochranné oděvy pro motocyklisty | [9 empty] | 14: Stanovení hodnoty pH; 32: Zkouška lepivosti při vysokých teplotách; 49: Zkouška odolnosti proti sálavému teplu
[14 empty] | Specializované oblasti působnosti: Ochranné oděvy proti statické elektřině | [8 empty] | 15: Stanovení průniku aerosolu; 33: Zkouška pevnosti spojů a velikosti štěrbin, rozměrů a uchycení; 50: Zkouška chování při hoření (omezení šíření plamene)
[15 empty] | Ochranné prostředky proti střelným zraněním nebo bodnutí nožem | [7 empty] | 16: Zkouška těsnosti; 34: Zkouška změny rozměrů po údržbě; 51: Zkouška odolnosti proti kontaktnímu teplu
[39 empty] | Zkouška celkové netěsnosti | [17 empty] | Měření ruky a rukavice | [16 empty] | Zkouška odolnosti proti konvekčnímu teplu
[40 empty] | Zkouška koncentrace oxidu uhličitého ve vdechovaném vzduchu metodou nedisperzní infračervené spektrometrie | [34 empty] | Zkouška odolnosti proti plameni